## Bsp-Infrastrukturmassnahme
Berechnungsbeispiel für eine Infrastrukturmassnahme
Richtkostenschätzung bei einer Vorstudie für eine Infrastrukturmassnahme, resp. je Abschnitt oder Objekt bei einer tiefergehenden Gliederung
Kostengenauigkeit |  | +/- | 30%
Kostenermittlung | [6 empty] | Faktoren |  | Zwischenergebnisse
Kostenparameter |  |  |  |  | Vorgehensschritte | Ermittelte Kosten |  |  | Erwartungs-wert E | Kosten-genauigkeit |  | Unterer Wert U | Oberer Wert O | W Unterschreitung von U | W Überschreitung von O | Bandbreite | Standard Abweichung | Varianz
[6 empty] | [Mio. CHF] |  |  | [Mio. CHF] |  |  | [Mio. CHF] | [Mio. CHF] |  |  | [Mio. CHF] | [Mio. CHF]
z.B. Gliederung nach eBKP-T
A | Grundstück |  |  |  |  | 100
L | Vorbereitung |  |  |  |  | 45
L - T | Bauwerkskosten | Hauptgruppe | Elementgruppe | Mengengerüst x Elementkosten |  | 500
V | Planungskosten |  |  | Honorare: in % der Bauwerkskosten, z.B. 15% |  | 75
|  |  |  | VGK: 2% der Bauwerkskosten |  | 10
W | Nebenkosten |  |  |  |  | 20
Grundkosten (GK) | [5 empty] | 750 | 0.3 | E GK = | 750 | +/- | 30% | 525 | 975 | 2.5% | 2.5% | 450 | 112.5 | 12656.25
Zuschlag 1 |  | für nicht erfasste Positionen |  | 10% | von Erwartungswert GK | 75 | 0.1
Basiskosten (BK) | [5 empty] | 825 |  | E BK = | 825 |  |  | 600 | 1050 | 2.5% | 2.5% | 450 | 112.5 | 12656.25
Zuschlag 2 (quantifizierbare Risiken, vgl. Kap. 3.1)
1. Risiko: Bezeichnung |  | Max. Kostenbetrag |  | Berechnung analog BK (inkl. A, L, L-T, V, W und inkl. Z1) |  | 3
|  |  | Erwartungswert |  | Hälfte von max. Kostenbetrag |  |  | E Z2.1 = | 1.5 | +/- | 100% | 0 | 3 | 2.5% | 2.5% | 3 | 0.75 | 0.5625
2. Risiko: Bezeichnung |  | Max. Kostenbetrag |  | Berechnung analog BK (inkl. A, L, L-T, V, W und inkl. Z1) |  | 14
|  |  | Erwartungswert |  | Hälfte von max. Kostenbetrag |  |  | E Z2.2 = | 7 | +/- | 100% | 0 | 14 | 2.5% | 2.5% | 14 | 3.5 | 12.25
3. Risiko: Bezeichnung |  | Max. Kostenbetrag |  | Berechnung analog BK (inkl. A, L, L-T, V, W und inkl. Z1) |  | 20
|  |  | Erwartungswert |  | Hälfte von max. Kostenbetrag |  |  | E Z2.3 = | 10 | +/- | 100% | 0 | 20 | 2.5% | 2.5% | 20 | 5 | 25
4. Risiko: Bezeichnung |  | Max. Kostenbetrag |  | Berechnung analog BK (inkl. A, L, L-T, V, W und inkl. Z1) |  | 15
|  |  | Erwartungswert |  | Hälfte von max. Kostenbetrag |  |  | E Z2.4 = | 7.5 | +/- | 100% | 0 | 15 | 2.5% | 2.5% | 15 | 3.75 | 14.0625
5. Risiko: Bezeichnung |  | Max. Kostenbetrag |  | Berechnung analog BK (inkl. A, L, L-T, V, W und inkl. Z1) |  | 3
|  |  | Erwartungswert |  | Hälfte von max. Kostenbetrag |  |  | E Z2.5 = | 1.5 | +/- | 100% | 0 | 3 | 2.5% | 2.5% | 3 | 0.75 | 0.5625
6. Chance: Bezeichnung |  | Max. Kostenreduktion |  | Berechnung analog BK (inkl. A, L, L-T, V, W und inkl. Z1) |  | -10
|  |  | Erwartungswert |  | Hälfte von max. Kostenreduktion |  |  | E Z2.6 = | -5 | +/- | 100% | -10 | 0 | 2.5% | 2.5% | 10 | 2.5 | 6.25
Zuschlag 3 (nicht quantifizierbare Risiken, vgl. Kap. 3.1)
Projektanpassungen / kleinere Bestellungsänderungen |  |  | Risiko, z.B. tief | 15% | auf die Basiskosten | 123.75 | 0.15
Technische Komplexität |  |  | Risiko, z.B. hoch | 15% | auf die Basiskosten | 123.75 | 0.15
Gessamtwert | [5 empty] | 247.5
|  |  | Erwartungswert |  | Hälfte von max. Kostenbetrag |  |  | E Z3 = | 123.75 | +/- | 100% | 0 | 247.5 | 2.5% | 2.5% | 247.5 | 61.875 | 3828.5156
Gesamtkosten Infrastrukturmassnahme (resp. Abschnitt / Objekt) |  |  |  |  | Erwartungswert EIM | 971.25 |  | E tot = | 971.25 |  |  | 804.0422 | 1138.4578 | 10% | 10% |  | 128.6214 | 16543.4531
[5 empty] | Oberer Wert OIM | 1138.4578
[5 empty] | Unterer Wert UIM | 804.0422
Kostenermittlung mit Resultat | [8 empty] | Berechnungen im Hintergrund
Eingabefelder

## Bsp-Modulkosten
Berechnungsbeispiel für Modulkosten
Zusammenzug der Kosten verschiedener Infrastrukturmassnahmen zu Modulkosten
Bezeichnung Massnahme | Beschreibung | Kostengenauigkeit Grundkosten | Erwartungswert EIM | Unterer Kostenwert UIM | Oberer Kostenwert OIM | Standard Abweichung | Varianz | Bemerkungen
|  |  | [Mio. CHF] | [Mio. CHF] | [Mio. CHF] | [Mio. CHF]
Eingabefelder: Werte aus Resultattabellen der Infrastrukturmassnahmen übertragen / verknüpfen
Teil A) Basis Globalschätzungen
Infrastrukturmassnahme 1 | Doppelspurinsel bei xy | +/-50% | 26.1 | 19.236 | 32.964 | 5.28 | 27.8784
Infrastrukturmassnahme 2 | Streckenbegradigung | +/-50% | 40.5 | 30.1 | 50.9 | 8 | 64
Infrastrukturmassnahme 3 | Publikumsanlage | +/-50% | 9.1 | 6.695 | 11.505 | 1.85 | 3.4225
Infrastrukturmassnahme 4 | Abstellanlage | +/-50% | 7.8 | 5.72 | 9.88 | 1.6 | 2.56
|  | Total Teil A | 83.5
Teil B) Basis Konzeptstudien / Vorstudien
Infrastrukturmassnahme 1 | Doppelspurinsel bei yy (Konzeptstudie) | +/-50% | 73.6 | 54.425 | 92.775 | 14.75 | 217.5625
Infrastrukturmassnahme 2 | Doppelspurinsel bei zz (Vorstudie) | +/-30% | 45 | 37.369 | 52.631 | 5.87 | 34.4569
Infrastrukturmassnahme 3 | Publikumsanlage (Vorstudie) | +/-30% | 13.7 | 11.425 | 15.975 | 1.75 | 3.0625
Infrastrukturmassnahme 4 | Berechnungsbeispiel Infrastrukturmassnahme (Vorstudie) | +/-30% | 971.25 | 804.0422 | 1138.4578 | 128.6214 | 16543.4531 | vgl. Tabellenblatt "Bsp-Infrastrukturmassnahme"
|  | Total Teil B | 1103.55
Teil C) Zusätzliche Kostenbeträge
| Kleinere Massnahmen im Untersuchungsperimeter (UP) | +/-50% | 1.3 | 0.962 | 1.638 | 0.26 | 0.0676
| Massnahmen im Einflussperimeter (EP) | +/-50% | 19 | 13.865 | 24.135 | 3.95 | 15.6025
|  | Total Teil C | 20.3
Zusammenzug Teil A + Teil B + Teil C |  |  | 1207.35 | 1038.2897 | 1376.4103 | 130.0464 | 16912.066
| Gesamtkosten Modul | Unterer Kostenwert UModul | 1038.2897
|  | Erwartungswert EModul | 1207.35
|  | Oberer Kostenwert OModul | 1376.4103
Eingabefelder